冀消函〔2021〕139 号

河北省消防救援总队关于开展全省消防技术

服务机构专项抽查的公告

各有关单位：

根据中办、国办《关于深化消防执法改革的意见》中“消防设施维护保养检测机构、消防安全评估机构不再实施资质许可，各级消防救援机构要加强和规范事中、事后监管”的工作要求，结合《总队关于开展消防技术服务机构专项检查的通知》时间安排，总队定于近期开展我省消防技术服务机构专项抽查工作，现通知如下：

一、检查时间

2021年3月29日至4月10日

二、人员安排

鉴于此次专项行动涉及全省，检查单位数量较多，总队成立以巩玉斌副总队长为组长，法制与社会消防工作处赵进军处长、火调技术处王东处长为成员的领导小组，抽调部分总（支）队人员此次参加专项抽查工作。

三、抽查范围

2020年1月1日以来，“社会消防技术服务信息系统”公布的在河北省行政区域内执业的消防技术服务机构及其从业人员和服务对象。按照不低于设区市总数10%且不少于2家的比例对消防技术服务机构进行专项抽查，重点抽查取消资质许可后新成立的和支（大）前期核查发现问题的消防技术服务机构。

- 四、抽查内容

（一）从业条件核查。消防技术服务机构是否符合应急管理部《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）的要求，从业人员数量是否合规、社会保险是否及时缴纳；办公场地是否符合标准要求；相关器材、设备配备是否齐全；消防安全评估机构软件、硬件是否按要求购置，软硬件基本功能是否掌握。

（二）执业情况核查。除实地核查消防技术服务机构外，随机从其2020年以来的服务对象按照不低于10%且不少于3家的比例开展技术服务质量实地抽查，包括消防设施年度检测、局部检测、消防设施维护保养、消防安全评估等业务。

具体抽查内容见《河北省消防救援总队关于开展消防技术服务机构专项检查的公告》（2020年12月31日发）。

- 结果运用

河北省消防救援总队对此次专项抽查结果将在“全国社会消防技术服务信息系统”和“河北消防网”进行公告，对达不到消防技术服务机构从业条件的，出具虚假、失实报告或者“一票否决”的消防技术服务机构，将公告停止消防技术服务执业并协调相关单位停止其“社会消防技术服务信息系统”使用权限。

附件：1、《消防技术服务机构专项行动实地抽查记录表》

- 《消防技术服务机构执业情况核查表》

- 河北省消防救援总队

2021年3月25日

附件1：

河北省消防救援总队

消防技术服务机构专项行动实地抽查记录表

编号：〔     〕   号

抽查时间：

| 技术服务机构情况 | 单位名称 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  | 联系人 及电话 |  |  |
|  | 消防工程师人数 |  | 消防设施操作员人数 |  | 机构类型 | ¨维护保养检测 ¨消防安全评估 |
|  | 系统录入结论性文件数 |  |  | 消防技术服务档案数 |  |  |
| 技术服务活动抽查情况 | 是否符合从业条件 | ¨是 ¨否： |  | 技术服务活动是否违规 | ¨否 ¨是： |  |
|  | 系统使用是否违规 | ¨否 ¨是： |  | 对违规是否处罚(万元) | ¨否 ¨是： |  |
| 技术服务质量抽查情况 | 被服务单位名称1 |  |  | 联系人 及电话 |  |  |
|  | 单位类型 | ¨重点单位 ¨一般单位 |  | 技术服务 时间 |  |  |
|  | 服务项目 | ¨检测 ¨维保 ¨评估 |  | 结论录入系统并一致 | ¨是 ¨否： |  |
|  | 被服务单位名称2 |  |  | 联系人 及电话 |  |  |
|  | 单位类型 | ¨重点单位 ¨一般单位 |  | 技术服务时间 |  |  |
|  | 服务项目 | ¨检测 ¨维保 ¨评估 |  | 结论录入系统并一致 | ¨是 ¨否： |  |
|  | 被服务单位名称3 |  |  | 联系人 及电话 |  |  |
|  | 单位类型 | ¨重点单位 ¨一般单位 |  | 技术服务时间 |  |  |
|  | 服务项目 | ¨检测 ¨维保 ¨评估 |  | 结论录入系统并一致 | ¨是 ¨否： |  |
| 抽查结论 |  |  |  |  |  |  |

监督抽查人员：                        陪同抽查人员：

注：勾选存在违法违法行为时，应一并做行为简要说明或作附页说明（特别是从业条件中，对不能提供注册消防工程师、消防设施操作员对应连续养老保险时，应详细记录人员姓名、身份证号，本机构已缴纳月份）。

附件2、   消防技术服务机构执业情况核查表（维保、检测）

企业名称：                                                                        得分：

| 从业条件标准 | 扣分 | 扣分情况说明 |
| --- | --- | --- |
| （一）企业法人资格（5分）：查看营业执照、工作程序、收费标准、收费依据、执业守则、注册消防工程师资格证书公示情况，第少一项扣1分。营业执照经营范围缺少消防设施维修保养、检测内容，与在“社会消防技术服务信息系统”中登记内容不一致的，一票否决。 |  |  |
| （二）工作场所建筑面积（5分）：应当有单独的档案室、财务室、设备存放室、业务受理、办公区域等。每少一室扣1分。面积不足200平方米，一票否决。租赁房屋合同有效期不足一年的扣2分。办公场地与登记地点不一致的，一票否决。 |  |  |
| （三）消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备（10分）：应符合附表1、2的要求。查看设备及发票（通过国家税务局网站核查发票真伪），发票必须是开给消防技术服务机构或法定代表人，带*号的设备必须记录设备编号，无实物、发票或实物与发票不一致的，一票否决；其他设备不全的，每有一类扣1分。查看设备鉴定、校准证书是否在有效期之内，每有一类不符合的扣1分，不符合种类超过50%的，一票否决。 查看设备保管台账，出入库登记，是否能与维保检测项目执业时间一一对应，不能对应的，扣1分/次。每季度对设备进行维护保养（提供维护保养证据），每少一次扣2分，最多扣10分。设备套数是否能够满足该企业同市、异地同时执业的要求（根据企业提供的工程数量和报告出具时间），不符合的，一票否决。 |  |  |
| （四）注册消防工程师（10分）：不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任。查看注册消防工程师资质证书原件、劳动合同（应与消防技术服务管理系统中一致），注册消防工程师社保缴费现场联网查询，社保缴纳不符合要求的，3分/人，合格人员达不到2人的，一票否决。 |  |  |
| （五）消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人（10分）：查看消防设施操作员资质证书原件、劳动合同（应与社会消防技术服务管理系统中一致），联网查验人员证件（证书查验网址：http://zscx.osta.org.cn/）、社保缴费情况。社保缴纳不符合要求的，3分/人 人扣3分，中级以上合格人员达不到2人的，一票否决。 |  |  |
| （六）有健全的质量管理体系（10分）。已通过CMA或9000认证的，直接得分。不符合下列要求的，扣2分/项。 1、管理体系应形成文件，包括：管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格，确保现行有效并使所有相关人员理解和实施。 2、最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，应规定对服务质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系，相关人员资格与岗位相符。 3、应制定并落实仪器设备检定/校准、维护管理等制度，并有明显的标识来表明设备状态。 4、应对技术服务过程进行有效控制，采取双人检测/检查、制定作业指导书（检测规程、评估规程）、重复测试等，保证服务过程质量受控。 5、所有工作应当予以记录。每次服务活动的原始记录应包含足够的信息以保证其能够再现服务过程。 |  |  |
| （七）执业水平现场核查（50分）： 1、从机构执业清单（服务档案）中抽取10家社会单位(数量不足的全部抽查)：a、核查维保（检测）报告是否录入“社会消防技术服务管理系统”，每有1份未录入扣5分；5个以上不符合的，一票否决；b、核查是否签订的维保（检测）合同，每少1份扣1分；C、维保（检测）报告，技术负责人、注册消防工程师、消防设施操作员未签字或事后补签的，每有一家扣1分； 2、随机抽取3家近期执业的社会单位（已出具维保或检测报告，执业时间在半年以内）进行现场核查。不能提供原始记录或原始记录不能体现执业主要过程的，每少一家扣10分。 - 3、社会单位构成重大火灾隐患而评估报告中未指出的或者出具虚假或失实结论性文件的，一票否决。 4、根据原始记录和现场，核查维保（检测）报告的真实性。 a、社会单位消防控制室火灾报警控制柜历史记录中无维保（检测）记录的，一票否决；历史记录与维保（检测）工作量不符的，每有一家社会单位扣10分。 b、随机抽查维保（检测）报告中记录的3个项目，现场情况与报告记录不符的，扣10分，严重不符的（系统类型、数量或主要情况明显不一致），一票否决；原始记录不详细或未记录具体数据的，扣2分/处； c、上述抽取的3个项目，由维保（检测）时的从业人员进行维保（检测）操作，不会使用设备或不能独立完成维保（检测）项目的，一票否决； d、维保记录中指出的问题，社会单位未及时整改，在规定期限（截止到下一次出维保期限时）未书面督促社会单位、未书面报告消防救援机构的，扣5分/次。 e、询问社会单位相关人员或查看原始记录，发现指派未备案或注册的消防设施操作员、消防工程师执业的，每有一家社会单位扣10分；指派无任何资格人员执业的，一票否决。 |  |  |
| 综合判定： |  |  |

注：1、执业过程现场检查可参考《建筑消防设施维护保养》、《建筑消防设施检测规程》，附件2可作参考。

2、关键设备见附表中★

3、得分90以上为优秀，60-89为良好，59以下为不合格。

4、所有核查内容特别是发现的问题，必须留存照片或视频存档备查。

消防技术服务机构执业情况核查表（评估）

企业名称：                                                                 得分：

| 从业条件标准 | 扣分 | 扣分情况说明 |
| --- | --- | --- |
| （一）企业法人资格（5分）：查看营业执照、工作程序、收费标准、收费依据、执业守则、注册消防工程师资格证书公示情况，第少一项扣1分。营业执照经营范围缺少消防安全评估内容，与在“社会消防技术服务信息系统”中登记内容不一致的，一票否决。 |  |  |
| （二）工作场所（5分）：建筑面积不少于100平方米，应当有单独的档案室、财务室、设备存放室、业务受理、办公区域等。每少一室扣1分。面积不足100平方米，一票否决。租赁房屋合同有效期不足一年的扣2分。办公场地与申报地址不符的，一票否决。 |  |  |
| （三）消防技术服务基础设备和消防安全评估设备配备（20分）：应符合附表1、3的要求。查看设备及发票（通过国家税务局网站核查发票真伪），发票必须是开给消防技术服务机构或法定代表人，带*号的设备必须记录设备编号，无实物、发票、实物与发票不一致的，一票否决；其他设备不全的，每有一类扣1分。查看设备鉴定、校准证书是否在有效期之内，每有一类不符合的扣1分，不符合种类超过50%的，一票否决。 评估软件的运行计算设备不应低于附表的相关配置。低于该配置的扣5分。评估软件非正版的（授权书和发票核查），一票否决。现场进行操作，不会操作使用的一票否决。 查看烟气分析仪、烟密度仪、辐射热通量计使用记录是否能与评估项目执业时间一一对应，使用结果是否运用到评估报告中，不能对应的，扣5分/次；现场使用设备进行操作，不能正常使用、测量数据的，一票否决。 查看设备保管台账，出入库登记，是否能与消防安全评估项目执业时间一一对应，不能对应的，扣1分/次。按管理体系文件要求对设备进行维护保养（提供维护保养证据），每少一次扣2分，最多扣10分。 |  |  |
| （四）注册消防工程师（10分）：不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任，查看注册消防工程师资质证书原件、劳动合同（应与社会消防技术服务管理系统中一致），注册消防工程师社保缴费现场联网查询，社保缴纳不符合要求的，扣3分/人，合格人员达不到2人的，一票否决。 |  |  |
| （五）有健全的质量管理体系（10分）：已通过CMA或9000认证的，直接得分。不符合下列要求的，扣2分/项。 1、管理体系应形成文件，包括：管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格，确保现行有效并使所有相关人员理解和实施。 2、最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，应规定对服务质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系，相关人员资格与岗位相符。 3、应制定并落实仪器设备检定/校准、维护管理等制度，并有明显的标识来表明设备状态。 4、应对技术服务过程进行有效控制，采取双人检测/检查、制定作业指导书（检测规程、评估规程）、重复测试等，保证服务过程质量受控。 5、所有工作应当予以记录。每次服务活动的原始记录应包含足够的信息以保证其能够再现服务过程。 |  |  |
| - （六）执业水平现场核查（50分）：从机构执业清单（服务档案）中抽取10家社会单位： - 1、核查评估报告是否录入“社会消防技术服务管理系统”，每有1份未录入扣5分；5个以上不符合的，一票否决； - 2、核查是否签订的评估合同，每少1份扣1分； - 3、随机抽取3家机构近期执业的社会单位（已出具评估报告，原则上执业时间在半年以内）进行现场核查。不能提供原始记录或原始记录不能体现执业主要过程的，每少一家扣10分。 - 4、社会单位构成重大火灾隐患而评估报告中未指出的或者出具虚假或失实结论性文件的，一票否决。 5、根据原始记录和报告，核查评估报告的真实性。 a、涉及的社会单位消防控制室火灾报警控制柜历史记录中无评估执业时操作记录的，一票否决；历史记录与评估工作量不符的，扣10分。 b、随机抽查评估报告中记录的3个项目，现场情况与报告记录不符的，扣10分/个，严重不符的，一票否决；原始记录不详细或未记录具体数据的，扣2分/处； c、上述抽取的3个项目，由评估时的从业人员进行评估操作，不会使用设备或不能独立完成评估项目的，一票否决；现场执业不熟练的、不能及时指出问题的，扣5分/处。 d、评估报告中指出的问题，未在报告中提出切实可行的整改措施的，扣5分； f、询问社会单位相关人员或查看原始记录，发现指派未备案或注册的消防设施操作员、消防工程师执业的，扣10分/家社会单位；指派无任何资格人员执业的，一票否决。 |  |  |
| 综合判定： |  |  |

注：1、执业过程现场检查可参考《单位消防安全评估》，附件3可作参考。

2、关键设备见附表中★，（含涉及评估模拟计算用的电脑配置）。

3、得分90以上为优秀，60-89为良好，59以下为不合格。

4、所有核查内容特别是发现的问题，必须留存照片或视频存档备查。

5、同时开展消防设施维护保养检测、消防安全评估服务的建筑面积不小于200平方米，实地抽查单位可选取2个消防设施维护保养检测项目和1个消防安全评估项目。

| 1、消防技术服务基础设备配备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  |  | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 配备数量 |  | 备 注 |  |
| 1 |  |  | 计算机 |  |  | 套 |  | 3 |  | 每套中包括光盘刻录机、移动存储器各1个 |  |
| 2 |  |  | 打印机 |  |  | 台 |  | 1 |  | 适用激光打印 |  |
| 3 |  |  | 对讲机 |  |  | 对 |  | 2 |  | 通话距离不小于1000m；一级配备数量中含防爆型1对 |  |
| 4 |  |  | 消防技术服务专用车辆 |  |  | 台 |  | 2 |  | 满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求，并设置消防技术服务机构标识 |  |
| 5 |  |  | 个人防护和劳动保护装备 |  |  | 按照实际需要配备 |  |  |  |  |  |
| 注1：打印机、传真机、复印机、扫描仪等，可配备同时满足相应要求的一体机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、消防设施维护保养检测设备配备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 设备名称 |  |  | 单位 |  | 配备数量 |  | 备 注 |  |  |
| 1 |  | 秒表 |  |  | 个 |  | 3 |  | 量程不小于15min；精度：0.1s |  |  |
| 2 |  | 卷尺 |  |  | 个 |  | 4 |  | 量程不小于30m；精度：1 mm |  |  |
| 3 |  | 游标卡尺 |  |  | 个 |  | 3 |  | 量程不小于150mm；精度：0.02mm |  |  |
| 4 |  | 钢直尺 |  |  | 个 |  | 3 |  | 量程不小于50cm；精度：1mm |  |  |
| 5 |  | 直角尺 |  |  | 个 |  | 3 |  | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |  |  |
| 7 |  | 测力计 |  |  | 个 |  | 1 |  | 量程：50N～500N；精度：±0.5% |  |  |
| 8 |  | 强光手电 |  |  | 个 |  | 4 |  | 警用充电式，LED冷光源 |  |  |
| 9 |  | 激光测距仪 |  |  | 个 |  | 3 |  | 量程不小于50 m；精度：3 mm |  |  |
| 11 |  | 数字声级计 |  |  | 个 |  | 3 |  | 量程：30dB～130dB；精度：1.5 dB |  |  |
| 12 |  | 数字风速计 |  |  | 个 |  | 3 |  | 量程：0m/s～45m/s；精度：±3% |  |  |
| 14 |  | 数字温湿度计 |  |  | 个 |  | 1 |  | 用于环境温湿度检测 |  |  |
| 16 |  | 数字坡度仪 |  |  | 个 |  | 1 |  | 量程：0°～±90°；精度±0.1° |  |  |
| 22 |  | 数字万用表 |  |  | 个 |  | 3 |  | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |  |  |
| 23 |  | 感烟探测器功能试验器 |  |  | 个 |  | 3 |  | 检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线；连续工作时间不低于2h |  |  |
| 24 |  | 感温探测器功能试验器 |  |  | 个 |  | 3 |  | 检测杆高度不小于2.5m，内置电源线；连续工作时间不低于2h |  |  |
| 25 |  | 线型光束感烟探测器滤光片 |  |  | 套 |  | 1 |  | 减光值分别为0.4dB 和10.0dB 各一片；具备手持功能 |  |  |
| 26 |  | 火焰探测器功能试验器 |  |  | 套 |  | 1 |  | 红外线波长大于等于850nm，紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |  |  |
| 27 |  | 漏电电流检测仪 |  |  | 个 |  | 1 |  | 量程：0A～2A；精度：0.1mA |  |  |
| 28 |  | 便携式可燃气体检测仪 |  |  | 个 |  | 1 |  | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |  |  |
| 29 |  | 数字压力表 |  |  | 个 |  | 1 |  | 量程：0MPa～20MPa；精度：0.4级；具有清零功能 |  |  |
| 注1：其他常用五金工具、电工工具等，按照实际需要配备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、消防安全评估设备配备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备名称 |  |  | 单位 |  |  | 配备数量 |  |  |  | 备 注 |
| 1 | 计算机 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  | 满足评估业务需要 |
| 2 | 评估软件 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  | 满足评估业务需要（评估需要的软件包括但不限于：人员疏散能力模拟分析软件、烟气流动模拟分析软件（CFD）、结构安全计算分析软件等） |
| 3 | 烟气分析仪 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  | 满足评估业务需要 |
| 4 | 烟密度仪 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  | 满足评估业务需要 |
| 5 | 辐射热通量计 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  | 满足评估业务需要 |

4、常见消防安全评估软件

| 软件类型 | 软件名称 | 出版单位 |
| --- | --- | --- |
| 人员疏散模拟软件 | BuildingExodus | 英国FSEG |
| 人员疏散模拟软件 | Pathfinder | 美国Thunderhead Engineering |
| 人员疏散模拟软件 | Safego | 中国科大 |
| 烟气流动模拟软件 | FDS | 美国NIST |
| 结构安全计算软件 | ANSYS | 美国ANSYS |

注：1、人员疏散模拟软件、烟气流动模拟软件必须有，结构安全计算软件可选。

2、以上软件为范例，其他类商业软件也可以。